Le vendredi 17/07/26 vers 13H30 un petit départ de feu a eu lieu dans l’entrée de l’atelier 7. Il a été très rapidement maîtrisé par les personnes présentes (Bertrand Venon et David Holleville) grâce à l’utilisation d’un extincteur à CO2.

La raison de ce départ de feu est une mauvaise manipulation et un non-respect des procédures mises en place dans le traitement des résidus de rubidium des expériences du LTE.

En concertation avec le directeur adjoint du LTE, cet incident nous a amené à revoir en détail cette procédure de traitement pour limiter les risques, ainsi que réfléchir à une nouvelle répartition et disposition des extincteurs.

Par ailleurs nous demandons le remplacement de l’extincteur à CO2 utilisé (situé en eau de l’escalier), et nous souhaitons l’installation d’un second extincteur à CO2 dédié spécifiquement à la protection de la hotte à produits chimiques.